|  |
| --- |
| **СПРАВКА** |
| **о внесенных изменениях в проектную документацию по выявленным**  **ГАУ «Управление государственной экспертизы Пензенской области» нарушениям/ошибкам** |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование объекта: "Строительство домов для переселения граждан из аварийного жилья" (г. Пенза, мкр. Заря) 8-ми этажный жилой дом №8. Вариант 2"  Наименование раздела (подраздела): Объемно-планировочные и архитектурные решения | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Ошибки, выявленные органом государственной экспертизы** | | | **Ответы на выявленные нарушения, наименование откорректированного раздела проектной документации, внесенные изменения** | **Ссылка по внесенным изменениям на состав проектной документации (том, часть, книга, лист, стр.)** | **Комментарии эксперта** |
| Вывод о несоответствии | Ссылка на материалы | Основание |
| 1. | Обосновать расположение над кухней  квартиры 2Е на первом этаже, между осями В-Г по оси 26с, туалета квартиры 2Г, расположенной на втором этаже в этих же осях. | 32-23-АР.ГЧ л. 22 и 23 | СП54.13330.2022 п.7.20. | В раздел №3 внесены изменения по размещению туалета в квартире 2Г на втором этаже | Том 3 стр. 32-23 АР  Лист 22 |  |
| 2. | Указать размер санузла в квартире типа 2Е (для МГН) в блок-секции Г на первом этаже. | 32-23-АР.ГЧ л. 22 | СП 59.13330.2020  п.6.3.3 и табл.6.1. | В раздел №3 внесены изменения – указаны размеры санузла в квартире типа 2Е (для МГН) на 1 этаже в блок-секции Г. | Том 3 стр. 32-23 АР  Лист 22 |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Уполномоченный представитель (Проектировщика)  Главный инженер-проекта | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Иванов Иван Иванович*\_) |
|  | (Должность) |  |  |
|  |  |  | Телефон: 8-999-999-99-99 |
| М.П.  Уполномоченный представитель Заказчика (Заявителя)  Заместитель начальника | | \_\_\_\_\_*подпись*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | (\_*Петров Петр Петрович )* |
| (Должность) | |  |  |
|  |  |  | Телефон: 8-888-888-88-88 |
| М.П. | |  |  |

**Примечание:**

* ответы на выявленные нарушения, в случае доработки или дополнения должны быть со ссылками на конкретные листы или приложения, включенные в справку;
* ошибки и нарушения, выявленные экспертами перечислить в таблице в полном составе;
* порядковый номер выявленного экспертом нарушения указывать в соответствии с номером перечня выявленного нарушения по разделу;
* справка сдается в Отдел приема документации («Одно окно») с сопроводительным письмом, в котором указывается перечень представленных откорректированных материалов (Например, «направляем откорректированные разделы ….и справку о внесенных изменениях).